## RUÍDO - SIMPSON (hidden)
GSE: | [10 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO (MEDIÇÃO PESSOAL)
1. Identificação
Empresa: | [14 empty] | Gerência Área:
Empregado: | [14 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
Atividade Realizada:
Data: |  |  |  |  | Horário de Início: | [7 empty] | Horário de Término:
2. Equipamento
Marca: |  | SIMPSON |  |  |  |  | Modelo: | 897 | [6 empty] | Resposta: |  | SLOW
Nº de Série: | [6 empty] | Fator Duplicação: |  |  |  | 5 dB(A) |  |  |  | Nível Limiar: |  |  | 80 dB(A)
Escala Compensação: |  |  |  | A |  |  | Range Operação: |  |  | 80-130 |  |  |  |  | Nível Critério: |  |  | 85 dB(A)
3. Calibração
Calibrador |  |  |  | Marca: |  | SIMPSON |  |  | Modelo: |  |  | 887 - 2 |  |  |  | Nº de Série: 0092
Níveis de Referência |  |  |  | 94 dB |  |  |  |  | 114 dB | [6 empty] | 124 dB
Calibração Inicial:
Calibração Final:
4. Resultados Obtidos
Dose (Tempo Real): |  |  | % |  |  |  | Lavg (Tempo Real): |  |  | dB |  |  |  |  | Tempo Amostragem:
Dose (Projetada): |  |  | % |  |  |  | Lavg (Projetada): |  |  | dB |  |  |  |  | Tempo Projeção:
5. Observações
6. Registro de Dados
REGISTROS: | [6 empty] | Histograma | [5 empty] | INCLUSÃO DE DADOS EM:
X | Impressão de Dados | [5 empty] | Distribuição Leq x Tempo | [6 empty] | Laudo Técnico Ocupacional
| Registro em Software | [5 empty] | Gráfico Leq x Tempo | [6 empty] | SIHO
7. Validações
Ass. do Empregado Monitorado | [6 empty] | Identificação do Téc. Amostrador | [7 empty] | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## RUÍDO - QUEST (hidden)
GSE: | [10 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO (MEDIÇÃO PESSOAL)
1. Identificação
Empresa: | [14 empty] | Gerência Área:
Empregado: | [14 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
Atividade Realizada:
Data: |  |  |  |  | Horário de Início: | [7 empty] | Horário de Término:
2. Equipamento
Marca: |  | QUEST |  |  |  |  | Modelo: | NOISE PRO / DL | [6 empty] | Resposta: |  | SLOW
Nº de Série: | [6 empty] | Fator Duplicação: |  |  |  | 5 dB(A) |  |  |  | Nível Limiar: |  |  | 80 dB(A)
Escala Compensação: |  |  |  | A |  |  | Range Operação: |  |  | 70-140 |  |  |  |  | Nível Critério: |  |  | 85 dB(A)
3. Calibração
Calibrador |  |  |  | Marca: |  | QUEST |  |  | Modelo: |  |  | CA - 12B |  |  |  | Nº de Série: 0067
Níveis de Referência |  |  |  | 94 dB |  |  |  |  | 110 dB | [6 empty] | 124 dB
Calibração Inicial:
Calibração Final:
4. Resultados Obtidos
Dose (Tempo Real): |  |  | % |  |  |  | Lavg (Tempo Real): |  |  | dB |  |  |  |  | Tempo Amostragem:
Dose (Projetada): |  |  | % |  |  |  | Lavg (Projetada): |  |  | dB |  |  |  |  | Tempo Projeção:
5. Observações
6. Registro de Dados
REGISTROS: | [6 empty] | Histograma | [5 empty] | INCLUSÃO DE DADOS EM:
X | Impressão de Dados | [5 empty] | Distribuição Leq x Tempo | [6 empty] | Laudo Técnico Ocupacional
| Registro em Software | [5 empty] | Gráfico Leq x Tempo | [6 empty] | SIHO
7. Validações
Ass. do Empregado Monitorado | [6 empty] | Identificação do Téc. Amostrador | [7 empty] | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## RUÍDO - PULSAR (hidden)
GSE: | [10 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO (MEDIÇÃO PESSOAL)
1. Identificação
Empresa: | [14 empty] | Gerência Área:
Empregado: | [14 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
Atividade Realizada:
Data: |  |  |  |  | Horário de Início: | [7 empty] | Horário de Término:
2. Equipamento
Marca: |  | PULSAR |  |  |  |  | Modelo: | 22 RTH | [6 empty] | Resposta: |  | SLOW
Nº de Série: | [6 empty] | Fator Duplicação: |  |  |  | 5 dB(A) |  |  |  | Nível Limiar: |  |  | 80 dB(A)
Escala Compensação: |  |  |  | A |  |  | Range Operação: |  |  | 70-140 |  |  |  |  | Nível Critério: |  |  | 85 dB(A)
3. Calibração
Calibrador |  |  |  | Marca: |  | PULSAR |  |  | Modelo: |  |  | 22 RTH |  |  |  | Nº de Série: 42416
Níveis de Referência |  |  |  | 94 dB |  |  |  |  | 114 dB | [6 empty] | 124 dB
Calibração Inicial: | [8 empty] | vide relatório impresso
Calibração Final: | [8 empty] | vide relatório impresso
4. Resultados Obtidos
Dose (Tempo Real): |  |  | % |  |  |  | Lavg (Tempo Real): |  |  | dB |  |  |  |  | Tempo Amostragem:
Dose (Projetada): |  |  | % |  |  |  | Lavg (Projetada): |  |  | dB |  |  |  |  | Tempo Projeção:
5. Observações
6. Registro de Dados
REGISTROS: | [6 empty] | Histograma | [5 empty] | INCLUSÃO DE DADOS EM:
X | Impressão de Dados | [5 empty] | Distribuição Leq x Tempo | [6 empty] | Laudo Técnico Ocupacional
| Registro em Software | [5 empty] | Gráfico Leq x Tempo | [6 empty] | SIHO
7. Validações
Ass. do Empregado Monitorado | [6 empty] | Identificação do Téc. Amostrador | [7 empty] | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## RUÍDO
REV: 00
| PGS-MFS-EHS-203 | [6 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO (MEDIÇÃO PESSOAL)
1. Identificação
Empresa: | [8 empty] | Jornada:
Setor:
GHE:
Cargo/Função:
Nome do Empregado: | [8 empty] | Matrícula:
Horário |  | Atividade Realizada
Data: |  |  | Horário de Início: |  |  | Horário de Término: | [5 empty] | Evento:
2. Equipamento
Marca: |  |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Resposta:
Nº de Série: |  |  |  |  | Fator Duplicação: |  |  |  | Nível Limiar:
Escala Compensação: |  |  |  |  | Range Operação: |  |  |  | Nível Critério:
3. Calibração
Calibrador |  |  |  | Marca: |  | Modelo: |  |  |  | N. de Série:
Níveis de Referência |  |  |  | 94 dB |  | 110 dB |  |  |  | 114 dB
Calibração Inicial:
Calibração Final:
4. Resultados Obtidos
Dose (Tempo Real): |  |  | % |  | Lavg (Tempo Real): |  | dB(A) |  | Tempo de Medição:
5. Fonte Geradora
6. Observações / Condições Ambientais
7. EPI Utilizados / EPC Existentes
8. Validações
Assinatura do Empregado Monitorado |  |  |  |  | Assinatura do Gestor |  |  |  | Assinatura do Avaliador

## RUÍDO - PONTUAL (hidden)
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO (MEDIÇÃO DE CAMPO)
1. Identificação do Local Avaliado
Empresa: | [5 empty] | Gerência Área:
Localização:
Data: |  | Horário de Início: |  |  | Horário de Término:
2. Resultados Obtidos
Máquina / Equipamento / Ponto |  |  |  |  | Níveis de Pressão Sonora
[5 empty] | Lmin |  | Leq |  | Lmax
[5 empty] | dB(A) | dB(C) | dB(A) | dB(C) | dB(A) | dB(C)
3. Equipamento
Marca: |  |  | Modelo: |  |  | Resposta:
Nº de Série: |  |  | Range Operação: |  |  | Escala Compensação:
4. Calibração
Calibrador | Marca: |  |  | Modelo: |  |  | Nº de Série:
Níveis de Referência | 94 dB |  |  | 114 dB |  |  | 124 dB
Calibração Inicial:
5. Observações
6. Validação
Ass. do Empregado Monitorado |  |  | Identificação do Téc. Amostrador |  |  | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## RUÍDO - PONTUAL (2) (hidden)
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO (MEDIÇÃO DE CAMPO)
1. Identificação do Local Avaliado
Empresa: | [10 empty] | Gerência Área:
Localização:
Data: |  |  |  | Horário de Início: | [5 empty] | Horário de Término:
2. Resultados Obtidos
Máquina / Equipamento / Ponto | [9 empty] | Níveis de Pressão Sonora
[10 empty] | Hz | dB
16
31.5
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
Foto: | [9 empty] | 16k
Arquivo/Medição número: | [9 empty] | Lavg - A
Pico - C
3. Equipamento
Marca: | 01dB |  |  |  |  | Modelo: | Solo |  |  |  | Resposta: |  | Fast
Nº de Série: |  | 40342 |  |  |  | Range Operação: |  |  |  |  | Escala Compensação:
4. Calibração
Calibrador |  |  | Marca: |  | 01dB |  |  | Modelo: | Cal21 |  |  | Nº de Série: |  | 50241536
Níveis de Referência |  |  | 94 dB |  |  |  |  | 114 dB |  |  |  | 124 dB
Calibração Inicial:
5. Observações
6. Validação
Ass. do Empregado Monitorado | [5 empty] | Identificação do Téc. Amostrador |  |  |  |  | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:
6. Validação
Identificação do Téc. Amostrador

## QUÍMICOS - COM BOMBA
|  | PGS-MFS-EHS-203 | [11 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AERODISPERSÓIDES
1. Identificação
Empresa:
Setor:
GHE:
Cargo/Função:
| Nome do Empregado: | [16 empty] | Matrícula:
| Horário |  | Atividade Realizada
2. Avaliação de Agentes Químicos
| Equipamento: | [9 empty] | Nº Série: | [7 empty] | Marca/Modelo:
| Data: |  |  |  |  | Início: |  |  |  |  | Término: | [9 empty] | Tempo Amostragem: |  | min.
[10 empty] | Vazão Considerada (l/min): | [10 empty] | Volume Coletado (l) :
| Tipo de Agente: |  |  |  | Gás / Vapor |  |  | Poeira Mineral |  |  |  | Poeira Metálica |  |  |  |  | Fumos Metálicos |  |  |  |  | Outros
Especificação do Agente:
| Amostrador |  |  | Tipo: | [15 empty] | Código:
Condições Ambientais:
3. EPI Utilizados / EPC Existentes
4. Fonte Geradora
5. Calibração
Umidade (%): Temperadtura do ar (°C): | [12 empty] | Calibrador Eletrônico:
| Calibração Inicial | [5 empty] | Calibração Final | [8 empty] | Fabricante:
| Vazão (L/min) | [5 empty] | Vazão (L/min) | [7 empty] | Vazão Média Inicial (l/min):
| 1º |  |  | 6º |  |  | 1º |  |  | 6º |  |  |  |  | Vazão Média Final (l/min):
| 2º |  |  | 7º |  |  | 2º |  |  | 7º |  |  |  |  | Ass. do responsável pela calibração:
| 3º |  |  | 8º |  |  | 3º |  |  | 8º
| 4º |  |  | 9º |  |  | 4º |  |  | 9º
| 5º |  |  | 10º |  |  | 5º |  |  | 10º
* Calibração realizada segundo a NHO 07
6. Validações
| Assinatura do Empregado Monitorado | [7 empty] | Assinatura do Gestor | [8 empty] | Assinatura do Avaliador

## QUÍMICOS - SEM BOMBA
| PGS-MFS-EHS-203 | [6 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AERODISPERSÓIDES
1. Identificação
Empresa:
Setor:
GHE:
Cargo/Função:
Nome do Empregado: | [8 empty] | Matrícula:
Horário |  | Atividade Realizada
2. Avaliação de Agentes Químicos
Equipamento: | [5 empty] | Nº Série: |  |  |  | Marca/Modelo:
Data: |  |  |  | Início: |  | Término: | [5 empty] | Tempo Amostragem:
Especificação do Agente:
Tipo de Amostragem: |  |  |  | Passiva | Instantânea |  | Leitura Direta
Amostrador |  |  | Tipo: | [7 empty] | Código:
Condições Ambientais:
3. Validações
Assinatura do Empregado Monitorado |  |  |  |  | Assinatura do Gestor |  |  |  | Assinatura do Avaliador

## CALOR (hidden)
GSE: | [8 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE CALOR
1. Identificação do Local Avaliado
Empresa: | [10 empty] | Gerência Área:
Empregado:
Cargo/ Função:
Localização:
Data: |  |  | Horário de Início: | [6 empty] | Horário de Término:
2. Resultados Obtidos
Local/Ponto Avaliado | [9 empty] | Horário da Medição |  |  |  |  | Carga Solar
[10 empty] | Início |  |  | Término |  | Sim | Não
3. Equipamento
Marca: |  | INSTRUTERM |  |  |  | Modelo: | TGD 300 |  |  |  | Nº de Série: |  |  | 87
4. Condições da Amostragem
Condições Atmosféricas |  |  |  | Ventos |  |  |  | Outros:
| Dia ensolarado |  |  |  | Fortes
| Dia parcialmente nublado |  |  |  | Moderados
| Dia nublado |  |  |  | Fracos
5. Observações | [10 empty] | 6. Registros de Dados
[11 empty] | X | Impressão de Dados
Registro em Software
7. Validações
Ass. do Empregado Monitorado | [5 empty] | Identificação do Téc. Amostrador |  |  |  |  | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## CALOR
| PGS-MFS-EHS-203 | [6 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE CALOR
1. Identificação do Local Avaliado
Empresa:
Setor:
GHE:
Cargo/ Função:
Nome do Empregado: | [11 empty] | Matrícula:
Local de Medição: | [11 empty] | Temp. do Ambiente [ºC]:
Data: |  |  | Horário de Início: | [6 empty] | Horário de Término:
2. Resultados Obtidos
Total de 60 min
Atividade / Situação Térmica | [5 empty] | (tempo em min) | Taxa Metabólica (Wats) |  | TG [ºC] |  | TBS [ºC] |  | TBU [ºC] | IBUTG [ºC] | Observações:
3. EPI Utilizados (Descrever de forma detalhada a vestimenta e os EPI utilizados pelo trabalhador, visando ao enquadramento no Quadro 2 do item 5.5 desta NHO)
4. EPC Existentes
5. Equipamento
Marca: |  |  |  | Modelo: | [7 empty] | Nº de Série:
6. Condições da Amostragem
Condições Atmosféricas |  | Observações: |  |  | Descrição das características ambientais e operacionais
Dia ensolarado
Dia parcialmente nublado
Dia nublado
7. Validações
Assinatura do Empregado Monitorado |  |  |  | Assinatura do Gestor | [7 empty] | Assinatura do Avaliador

## VIBRAÇÃO VCI
|  | PGS-MFS-EHS-203 | [5 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO
1. Identificação
Empresa:
Setor:
GHE:
Cargo/ Função:
Nome do Empregado: | [10 empty] | Matrícula:
Equipamento Avaliado:
Condições do equipamento: Trecho Percorrido / Condições do trecho percorrido:
2. Resultados Obtidos
Atividades / Ciclos / Tempo de duração / Quantidade de repetições no ciclo | [14 empty] | Jornada de Trabalho (h)
Tempo de efetiva exposição diária (h)
Data: |  |  | Horário de Início: |  |  |  | Horário de Término: | [6 empty] | Evento:
3. Descrição e Avaliação Preliminar da Exposição (de acordo com o item 3 - Anexo 1 da NR-9):
4. Observações
(marca, tipo, modelo, ano do equipamento, condições do assento…)
5. Reclamações Específicas
(dores, amortecimento, sintomas em geral ligados à saúde...)
6. Medidas de Controle Existentes
| Rodízio de pessoal |  |  | Movimentação sobre esteiras |  | Piso: |  |  | adequado |  | inadequado |  |  |  | Calibração de pneus
| Banco Estofado |  |  | Banco com amortecedor |  |  | Banco rígido |  |  | Banco: |  | apoio de braços |  |  |  | sem apoio
| Amortecedor veicular |  |  | Amortecedor cabine |  |  | Pneus maciços | [5 empty] | Pneus com câmara
| Cabine aberta |  |  | Cabine fechada |  |  | Ar condicionado | [5 empty] | Regulagem da direção (volante)
7. Equipamento de Medição
Marca: |  |  |  |  | Modelo: | [5 empty] | Nº de Série:
8. Validações
Assinatura do Empregado Monitorado |  |  |  |  | Assinatura do Gestor | [5 empty] | Assinatura do Avaliador

## VIBRAÇÃO VMB
|  |  | PGS-MFS-EHS-203 |  |  |  |  | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE VIBRAÇÃO LOCALIZADA
1. Identificação
Empresa:
Setor:
GHE:
Cargo/ Função:
| Nome do Empregado: | [7 empty] | Matrícula:
Equipamento / Ferramenta Avaliada:
Condições do equipamento: Trecho Percorrido / Condições do trecho percorrido:
2. Resultados Obtidos
| Atividades / Ciclos / Tempo de duração / Quantidade de repetições no ciclo | [10 empty] | Jornada de Trabalho (h)
Tempo de efetiva operação (h)
| Data: |  |  | Horário de Início: |  |  | Horário de Término: |  |  |  | Evento:
3. Descrição e Avaliação Preliminar da Exposição (de acordo com o item 3 - Anexo 1 da NR-9):
4. Observações
(marca, tipo, modelo, identificação, condições do equipamento, peças manipuladas,...)
5. Reclamações Específicas
(dores, amortecimento, sintomas em geral ligados à saúde...)
6. Medidas de Controle Existentes
|  | Rodízio de pessoal |  |  | Revestimento emborrachado |  | Luvas anti-vibração |  |  | Pausas naturais
Excesso de força na pega
7. Fonte Geradora
8. Equipamento de Medição
| Marca: |  |  |  |  | Modelo: |  |  | Nº de Série:
9. Validações
| Assinatura do Empregado Monitorado |  |  |  |  | Assinatura do Gestor |  |  | Assinatura do Avaliador

## RAD. NAO IONIZANTE
PGS-MFS-EHS-203
GHE: |  |  |  |  | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE
1. Identificação
Empresa:
Nome do Empregado: | [7 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
2. Avaliação Quantitativa
Formas de Transmissão: ( ) Ultravioleta ( ) Laser ( ) Ultrasom ( ) Visível ( ) Microondas ( ) Infravermelha - IF ( ) Radio Frequência ( ) Outras
Data:
Fontes de transmissão: ( ) UV-A (radiação solar) ( ) Soldagem Elétrica ( ) lâmpada de vapor de sódio ( ) Lâmpadas fluorescentes ( ) Solda de Plasma ( ) Forno de fundição ( ) Lâmpadas incandescentes ( ) Corpos Incandescentes ( ) Superfícies Quente ( ) Ensaios de Materiais ( ) Equipamento de medicina ( ) Forno de Indução ( ) Forno de Aquecimento ( ) Aparelho de Radio Frequência ( ) Outros: ___________________
Tempo de Exposição Estimado: |  |  |  | horas
Atividade Realizada:
Medidas de Controle Existentes (EPI e EPC):
3. Resultados Obtidos
Amostra N.º |  | Local / Máquina |  |  |  | Unidade de medição | Distância da Fonte Geradora |  | Mínimo | Máximo | Média
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4. Validações
Assinatura do Empregado Monitorado |  |  | Assinatura do Gestor |  |  |  |  | Assinatura do Avaliador

## QUALITATIVOS1 (hidden)
GSE: | [8 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUALITATIVA
1. Identificação
Empresa: | [11 empty] | Gerência Área:
Empregado: | [11 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
2. Avaliação Qualitativa
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | AGENTES BIOLÓGICOS
| Atividades e operações em esgotos (galerias/tanques) | [6 empty] | Coleta e industrialização de lixo urbano
| Contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambilatórios, etc. | [6 empty] | Contato com resíduos de animais deteriorados
Outros ______________________________________
Tipo de Exposção: |  | HP | HI |  |  | EV |  |  |  |  | Tempo de Exposição Estimado:
Atividade Realizada:
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | FRIO
| Câmara frias ou frigoríficas |  |  | Salas aclimatizadas com temperaturas < 18ºC | [8 empty] | Outros________________
Tipo de Exposção: |  | HP | HI |  |  | EV |  |  |  |  | Tempo de Exposição Estimado:
Atividade Realizada:
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | UMIDADE
| Lavagem com jato d'água |  |  |  | Entrada em galerias |  |  |  |  | Trabalhos à céu aberto em dias chuvosos
Outros ambientes úmidos _______________________________________
Tipo de Exposção: |  | HP | HI |  |  | EV |  |  |  |  | Tempo de Exposição Estimado:
Atividade Realizada:
3. Validações
Ass. do Empregado Entrevistado |  |  |  |  | Identificação do Téc. Amostrador | [6 empty] | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## QUALITATIVOS2 (hidden)
GSE: | [10 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUALITATIVA
1. Identificação
Empresa: | [14 empty] | Gerência Área:
Empregado: | [14 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
2. Avaliação Qualitativa
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
| Trabalhos a céu aberto (radiação solar) |  |  |  |  | Trabalhos de soldagem | [6 empty] | Arco elétrico |  |  | MIG | MAG | TIG
| Próximo a fontes de radiação eletromagnética | [6 empty] | Fonos |  |  |  | Equipamentos de telecomunicações
[8 empty] | Torre de celulares | [5 empty] | Geradores elétricos de alta potência
Tipo de Exposção: |  | HP | HI |  | EV | [7 empty] | Tempo de Exposição Estimado:
Atividade Realizada:
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | RADIAÇÕES IONIZANTES
| Operação com aparelhos de raio-X | [8 empty] | Operação com irradiadores de raios alfa
| Operação com irradiadores de raios beta | [8 empty] | Operação com irradiadores de raios gama
Equipamento: | [8 empty] | Radioisótopo:
Tipo de Exposção: |  | HP | HI |  | EV | [7 empty] | Tempo de Exposição Estimado:
Atividade Realizada:
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | PRESSÕES ANORMAIS
Tipo de Exposção: |  | HP | HI |  | EV | [7 empty] | Tempo de Exposição Estimado:
Atividade Realizada:
3. Validações
Ass. do Empregado Monitorado |  |  |  | Identificação do Téc. Amostrador | [10 empty] | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por:

## QUALITATIVOS3 (hidden)
GSE: | [9 empty] | Número de Controle:
PLANILHA DE CAMPO - AVALIAÇÃO QUALITATIVA
1. Identificação
Empresa: | [11 empty] | Gerência Área:
Empregado: | [11 empty] | Matrícula:
Cargo/Função:
Localização:
2. Avaliação Qualitativa
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | PRODUTOS QUÍMICOS (ABSORÇÃO PELA PELE)
Nome |  |  | Fabricante | [5 empty] | Aplicação/Uso
Estado Físico: | pó |  |  | líquido |  | sólido |  | Frequência: |  |  | diária |  | semanal | mensal
Tempo de Exposição:
Composição:
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | PRODUTOS QUÍMICOS (ABSORÇÃO PELA PELE)
Nome |  |  | Fabricante | [5 empty] | Aplicação/Uso
Estado Físico: | pó |  |  | líquido |  | sólido |  | Frequência: |  |  | diária |  | semanal | mensal
Tempo de Exposição:
Composição:
Data: |  | Especificação do Agente: |  |  |  |  | PRODUTOS QUÍMICOS (ABSORÇÃO PELA PELE)
Nome |  |  | Fabricante | [5 empty] | Aplicação/Uso
Estado Físico: | pó |  |  | líquido |  | sólido |  | Frequência: |  |  | diária |  | semanal | mensal
Tempo de Exposição:
Composição:
3. Validações
Ass. do Empregado Monitorado |  |  |  |  | Identificação do Téc. Amostrador | [6 empty] | Ass. Responsável Técnico
Aprovado por: